**层流空调配件报价表**

常用配件价格

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 产品型号 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| 1 | G4初效过滤器 | 592\*592\*95 | 1 |  | （铝框） |
| 2 | 592\*287\*95 | 1 |  |  |
| 3 | F8中效过滤器 | 592\*492\*381-5 | 1 |  |  |
| 4 | 592\*592\*381-6 | 1 |  |  |
| 5 | 592\*287\*381-6 | 1 |  |  |
| 6 | H10亚高效过滤器 | 592\*492\*292-4V | 1 |  | （塑胶框） |
| 7 | 592\*287\*292-4V | 1 |  |  |
| 8 | H13无隔板高效过滤器 | 305\*305\*70 | 1 |  | （铝框） |
| 9 | 305\*610\*70 | 1 |  |  |
| 10 | 762\*610\*70 | 1 |  |  |
| 11 | H13无隔板高效过滤器 | 915\*610\*70 | 1 |  | （铝框） |
| 12 | 1220\*610\*70 | 1 |  |  |
| 13 | 305\*305\*90 | 1 |  |  |
| 14 | 305\*610\*90 | 1 |  |  |
| 15 | 610\*610\*90 | 1 |  |  |
| 16 | 762\*610\*90 | 1 |  |  |
| 17 | 915\*610\*90 | 1 |  |  |
| 18 | 1220\*610\*90 | 1 |  |  |
| 19 | H13有隔板过滤器 | 320\*220\*20 | 1 |  | （镀锌框） |
| 20 | 350\*350\*220 | 1 |  |  |
| 21 | 600\*600\*150 | 1 |  |  |
| 22 | 610\*610\*150 | 1 |  |  |
| 23 | 484\*484\*220 | 1 |  |  |
| 24 | 820\*600\*150 | 1 |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 产品型号 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| 25 | H13有隔板过滤器 | 726\*484\*220 | 1 |  |  |
| 26 | 915\*610\*150 | 1 |  |  |
| 27 | 630\*630\*220 | 1 |  |  |
| 28 | 968\*484\*220 | 1 |  |  |
| 29 | 945\*630\*220 | 1 |  |  |
| 30 | 1260\*630\*220 | 1 |  |  |
| 31 | 加湿桶 | 5kg/h | 1 |  | （国产） |
| 32 | 8kg/h | 1 |  |  |
| 33 | 10kg/h | 1 |  |  |
| 34 | 15kg/h | 1 |  |  |
| 35 | 25kg/h | 1 |  |  |
| 36 | 40kg/h | 1 |  |  |
| 37 | 加湿桶 | 5kg/h | 1 |  | （进口） |
| 38 | 8kg/h | 1 |  |  |
| 39 | 10kg/h | 1 |  |  |
| 40 | 15kg/h | 1 |  |  |
| 41 | 25kg/h | 1 |  |  |
| 42 | 40kg/h | 1 |  |  |
| 43 | 加湿器总成 | 5kg/h | 1 |  | （国产总成） |
| 44 | 8kg/h | 1 |  |  |
| 45 | 10kg/h | 1 |  |  |
| 46 | 15kg/h | 1 |  |  |
| 47 | 25kg/h | 1 |  |  |
| 48 | 40kg/h | 1 |  |  |